Карточка семейства

«GARNET GLOW XS, S и M»

- Общие данные

Категория Revit: Осветительные приборы

Тип семейства: Загружаемое

Имя семейства (Количество типоразмеров):

- «IMG Lighting_GARNET GLOW_XS_9W» (28)

- «IMG Lighting_GARNET GLOW_XS_15W» (28)

- «IMG Lighting_GARNET GLOW_XS_20W» (28)

- «IMG Lighting_GARNET GLOW_S_30W» (31)

- «IMG Lighting_GARNET GLOW_M_35W» (31)

- «IMG Lighting_GARNET GLOW_M_50W» (28)

Описание: Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения

- Внешний вид семейства на разных уровнях детализации

| Уровень детализации\ Вид | План этажа | Фасад/Разрез | 3D вид |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкий |  | - | - |
| Средний |  |  |  |
| Высокий |  |  |  |

- Габаритные размеры

- GARNET SLOW XS

- GARNET SLOW S

- GARNET SLOW M

- Наименование типоразмеров в семействе

| № п/п | Имя типа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XS |  |  | S | M |  |
|  | 9W | 15W | 20W | 30W | 35W | 50W |
| 1 | Garnet Glow 9W 2700K 3.5D | Garnet Glow 15W 2700K 3.5D | Garnet Glow 20W 2700K 3.5D | Garnet Glow 30W RGBW 4in1 15D | Garnet Glow 35W RGBW 4in1 15D | Garnet Glow 50W 2700K 3.5D |
| 2 | Garnet Glow 9W 2700K 5X20D | Garnet Glow 15W 2700K 5X20D | Garnet Glow 20W 2700K 5X20D | Garnet Glow 30W RGBW 4in1 20D | Garnet Glow 35W RGBW 4in1 20D | Garnet Glow 50W 2700K 5X20D |
| 3 | Garnet Glow 9W 2700K 10X70D | Garnet Glow 15W 2700K 10X70D | Garnet Glow 20W 2700K 10X70D | Garnet Glow 30W RGBW 4in1 30D | Garnet Glow 35W RGBW 4in1 30D | Garnet Glow 50W 2700K 10X70D |
| 4 | Garnet Glow 9W 2700K 12D | Garnet Glow 15W 2700K 12D | Garnet Glow 20W 2700K 12D | Garnet Glow 30W 2700K 3.5D | Garnet Glow 35W 2700K 3.5D | Garnet Glow 50W 2700K 12D |
| 5 | Garnet Glow 9W 2700K 20D | Garnet Glow 15W 2700K 20D | Garnet Glow 20W 2700K 20D | Garnet Glow 30W 2700K 5X20D | Garnet Glow 35W 2700K 5X20D | Garnet Glow 50W 2700K 20D |
| 6 | Garnet Glow 9W 2700K 30D | Garnet Glow 15W 2700K 30D | Garnet Glow 20W 2700K 30D | Garnet Glow 30W 2700K 10X70D | Garnet Glow 35W 2700K 10X70D | Garnet Glow 50W 2700K 30D |
| 7 | Garnet Glow 9W 2700K 60D | Garnet Glow 15W 2700K 60D | Garnet Glow 20W 2700K 60D | Garnet Glow 30W 2700K 12D | Garnet Glow 35W 2700K 12D | Garnet Glow 50W 2700K 60D |
| 8 | Garnet Glow 9W 3000K 3.5D | Garnet Glow 15W 3000K 3.5D | Garnet Glow 20W 3000K 3.5D | Garnet Glow 30W 2700K 30D | Garnet Glow 35W 2700K 30D | Garnet Glow 50W 3000K 3.5D |
| 9 | Garnet Glow 9W 3000K 5X20D | Garnet Glow 15W 3000K 5X20D | Garnet Glow 20W 3000K 5X20D | Garnet Glow 30W 2700K 60D | Garnet Glow 35W 2700K 60D | Garnet Glow 50W 3000K 5X20D |
| 10 | Garnet Glow 9W 3000K 10X70D | Garnet Glow 15W 3000K 10X70D | Garnet Glow 20W 3000K 10X70D | Garnet Glow 30W 3000K 3.5D | Garnet Glow 35W 3000K 3.5D | Garnet Glow 50W 3000K 10X70D |
| 11 | Garnet Glow 9W 3000K 12D | Garnet Glow 15W 3000K 12D | Garnet Glow 20W 3000K 12D | Garnet Glow 30W 3000K 5X20D | Garnet Glow 35W 3000K 5X20D | Garnet Glow 50W 3000K 12D |
| 12 | Garnet Glow 9W 3000K 20D | Garnet Glow 15W 3000K 20D | Garnet Glow 20W 3000K 20D | Garnet Glow 30W 3000K 10X70D | Garnet Glow 35W 3000K 10X70D | Garnet Glow 50W 3000K 20D |
| 13 | Garnet Glow 9W 3000K 30D | Garnet Glow 15W 3000K 30D | Garnet Glow 20W 3000K 30D | Garnet Glow 30W 3000K 12D | Garnet Glow 35W 3000K 12D | Garnet Glow 50W 3000K 30D |
| 14 | Garnet Glow 9W 3000K 60D | Garnet Glow 15W 3000K 60D | Garnet Glow 20W 3000K 60D | Garnet Glow 30W 3000K 20D | Garnet Glow 35W 3000K 20D | Garnet Glow 50W 3000K 60D |
| 15 | Garnet Glow 9W 4000К 5X20D | Garnet Glow 15W 4000K 3.5D | Garnet Glow 20W 4000К 5X20D | Garnet Glow 30W 3000K 30D | Garnet Glow 35W 3000K 30D | Garnet Glow 50W 4000К 5X20D |
| 16 | Garnet Glow 9W 4000К 10X70D | Garnet Glow 15W 4000К 5X20D | Garnet Glow 20W 4000К 10X70D | Garnet Glow 30W 3000K 60D | Garnet Glow 35W 3000K 60D | Garnet Glow 50W 4000К 10X70D |
| 17 | Garnet Glow 9W 4000К 12D | Garnet Glow 15W 4000К 10X70D | Garnet Glow 20W 4000К 12D | Garnet Glow 30W 4000К 3.5D | Garnet Glow 35W 4000К 3.5D | Garnet Glow 50W 4000К 12D |
| 18 | Garnet Glow 9W 4000К 20D | Garnet Glow 15W 4000К 12D | Garnet Glow 20W 4000К 20D | Garnet Glow 30W 4000К 5X20D | Garnet Glow 35W 4000К 5X20D | Garnet Glow 50W 4000К 20D |
| 19 | Garnet Glow 9W 4000К 30D | Garnet Glow 15W 4000К 20D | Garnet Glow 20W 4000К 30D | Garnet Glow 30W 4000К 10X70D | Garnet Glow 35W 4000К 10X70D | Garnet Glow 50W 4000К 30D |
| 20 | Garnet Glow 9W 4000К 60D | Garnet Glow 15W 4000К 30D | Garnet Glow 20W 4000К 60D | Garnet Glow 30W 4000К 12D | Garnet Glow 35W 4000К 12D | Garnet Glow 50W 4000К 60D |
| 21 | Garnet Glow 9W 4000К 3.5D | Garnet Glow 15W 4000К 60D | Garnet Glow 20W 4000К 3.5D | Garnet Glow 30W 4000К 30D | Garnet Glow 35W 4000К 30D | Garnet Glow 50W 4000К 3.5D |
| 22 | Garnet Glow 9W 5000К 5X20D | Garnet Glow 15W 5000К 3.5D | Garnet Glow 20W 5000К 5X20D | Garnet Glow 30W 4000К 30D | Garnet Glow 35W 4000К 30D | Garnet Glow 50W 5000К 5X20D |
| 23 | Garnet Glow 9W 5000К 10X70D | Garnet Glow 15W 5000К 5X20D | Garnet Glow 20W 5000К 10X70D | Garnet Glow 30W 4000К 60D | Garnet Glow 35W 4000К 60D | Garnet Glow 50W 5000К 10X70D |
| 24 | Garnet Glow 9W 5000К 12D | Garnet Glow 15W 5000К 10X70D | Garnet Glow 20W 5000К 12D | Garnet Glow 30W 4000К 3.5D | Garnet Glow 35W 4000К 3.5D | Garnet Glow 50W 5000К 12D |
| 25 | Garnet Glow 9W 5000К 20D | Garnet Glow 15W 5000К 12D | Garnet Glow 20W 5000К 20D | Garnet Glow 30W 5000К 3.5D | Garnet Glow 35W 5000К 3.5D | Garnet Glow 50W 5000К 20D |
| 26 | Garnet Glow 9W 5000К 30D | Garnet Glow 15W 5000К 20D | Garnet Glow 20W 5000К 30D | Garnet Glow 30W 5000К 5X20D | Garnet Glow 35W 5000К 5X20D | Garnet Glow 50W 5000К 30D |
| 27 | Garnet Glow 9W 5000К 60D | Garnet Glow 15W 5000К 30D | Garnet Glow 20W 5000К 60D | Garnet Glow 30W 5000К 10X70D | Garnet Glow 35W 5000К 10X70D | Garnet Glow 50W 5000К 60D |
| 28 | Garnet Glow 9W 5000К 3.5D | Garnet Glow 15W 5000К 60D | Garnet Glow 20W 5000К 3.5D | Garnet Glow 30W 5000К 12D | Garnet Glow 35W 5000К 12D | Garnet Glow 50W 5000К 3.5D |
| 29 |  |  |  | Garnet Glow 30W 5000К 30D | Garnet Glow 35W 5000К 30D |  |
| 30 |  |  |  | Garnet Glow 30W 5000К 30D | Garnet Glow 35W 5000К 30D |  |
| 31 |  |  |  | Garnet Glow 30W 5000К 60D | Garnet Glow 35W 5000К 60D |  |

- Наименование подкатегорий в семействе

УГО_GARNET GLOW - подкатегория элементов узлов внутри вложенного семейства УГО.

- Параметры

Группа параметров «Зависимости»

| Имя | Тип | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент масштаба УГО | Число | Коэффициент масштаба УГО | Доступен для редактирования пользователем |
| СмещениеУГО_2D | Длина | Смещение УГО по оси X | Доступен для редактирования пользователем |
| Угол поворота | Угол | Угол поворота прожектора | Доступен для редактирования пользователем |

Группа параметров «Материалы и отделка»

| Имя | Тип | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ADSK_Материал | Материал | Материал изделия |  |

Группа параметров «Электросети-Нагрузки»

| Имя | Тип | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ADSK_Классификация нагрузок | Классификация нагрузок | Классификация электрических нагрузок |  |
| ADSK_Количество фаз | Количество полюсов | Количество фаз электрической цепи. Является свойством коннектора, не может использоваться в формулах |  |
| ADSK_Коэффициент мощности | Число | Косинус угла сдвига между током и напряжением |  |
| ADSK_Напряжение | Электрический потенциал | Напряжение электрической цепи |  |
| ADSK_Номинальная мощность | Номинальная электрическая мощность | Номинальная электрическая мощность. P [Вт или кВт] |  |
| ADSK_Полная мощность | Полная установленная мощность | Полная установленная мощность |  |
| Полная установленная мощность |  |  |  |

Группа параметров «Электросети»

| Имя | Тип | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень защиты, IP | Текст | Степень защиты оболочки |  |
| IK | Текст | Степень защиты электрического оборудования |  |
| PF | Текст | Комплексный показатель, характеризующий линейные и нелинейные искажения формы тока |  |
| Индекс цветопередачи CRI | Текст | Средний уровень передачи восьми цветов R1-R8 |  |
| Класс электрозащиты | Текст | Комплекс конструктивных мер по обеспечению безопасности человека при работе с устройством или его обслуживании |  |

Группа параметров «Размеры»

| Имя | Тип | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ADSK_Размер_Высота | Длина | Параметр для построения геометрии прожектора |  |
| ADSK_Размер_Диаметр | Длина | Параметр для построения геометрии прожектора |  |
| R_Опоры_Дуги | Длина | Параметр для построения геометрии прожектора |  |
| R_Опоры | Длина | Параметр для построения геометрии прожектора |  |
| R_Шарнира | Длина | Параметр для построения геометрии прожектора |  |
| R_Лампы_Левый | Длина | Параметр для построения геометрии прожектора |  |
| R_Лампы_Центр | Длина | Параметр для построения геометрии прожектора |  |
| Высота нижней части опоры | Длина | Параметр для построения геометрии прожектора |  |
| Длина_Лампы_Справа | Длина | Параметр для построения геометрии прожектора |  |
| Расстояние между отверстиями | Длина | Параметр для построения геометрии прожектора |  |
| УГО_Длина_2D | Длина | Длина УГО |  |
| Смещение_луча | Длина | Параметр для построения геометрии прожектора |  |
| Угол_Поворота_Лампы | Угол | Параметр для построения геометрии прожектора |  |
| Угол_Наклона_Лампы | Угол | Параметр для построения геометрии прожектора |  |

Группа параметров «Фотометрические»

| Имя | Тип | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходная интенсивность | - | Встроенный параметр |  |
| Исходный цвет | - | Встроенный параметр |  |
| Коэффициент потерь при освещении | - | Встроенный параметр |  |
| Смещение цветовой температуры при затухании лампы | - | Встроенный параметр |  |
| Угол наклона | Угол | Встроенный параметр |  |
| Файл фотометрической сетки | Текст | Встроенный параметр |  |

Группа параметров «Данные»

| Имя | Тип | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ADSK_Версия Revit | Текст | Версия Revit |  |
| ADSK_Версия семейства | Текст | Версия семейства |  |
| ADSK_Группирование | Текст | араметр для пользовательского группирования элементов в спецификациях |  |
| ADSK_Единица измерения | Текст | Единица измерения |  |
| ADSK_Завод-изготовитель | Текст | Завод-изготовитель |  |
| ADSK_Код изделия | Текст | Код изделия |  |
| ADSK_Количество | Число | Количество изделий |  |
| ADSK_Комплект | Текст | Марка комплекта оборудования или комплекта чертежей, к которому принадлежит элемент |  |
| ADSK_Марка | Текст | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  |
| ADSK_Масса | Число | Масса единицы изделия |  |
| ADSK_Наименование | Текст | Параметр для спецификаций, в котором заполняется наименование оборудования элемента и основные технические характеристики |  |
| ADSK_Позиция | Текст | Позиция элемента модели, которая выносится в марку элемента на плане и отображается в спецификациях |  |
| ADSK_Примечание | Текст | Текстовое поле для заполнения ячейки "Примечание" в таблицах спецификаций |  |
| ADSK_Этаж | Текст | Номер этажа, на котором расположен элемент |  |
| ADSK_URL документации изделия | Текст | Ссылка на документацию по изделию |  |

- Вложенные семейства

| Имя | Категория | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| GARNET GLOW(УГО) | Элементы узлов | Условно графическое отображение |  |
| IMG_LOGO | Обобщенные модели | Геометрия логотипа компании |  |
| Геометрия_лампы | Обобщенные модели | Геометрия семейства |  |
| Геометрия_опоры | Обобщенные модели | Геометрия семейства |  |

- Указания по работе с семейством

Вставка семейства в проект осуществляется стандартными средствами Revit.

Загрузка в проект Revit семейств:

- Откройте проект, в который требуется загрузить семейство.

- Перейдите на вкладку "Вставить" - панель "Загрузка из библиотеки"("Загрузить семейство").

- Выберите в диалоговом окне "Загрузить семейство" соответствующее семейство и нажмите кнопку "Открыть".

Чтобы разместить экземпляр семейства на виде:

- Откройте необходимый вид

- Перейдите на вкладку «Системы», панель «Электроприборы», нажмите кнопку «Осветительный прибор».

- В окне свойств выберете нужное семейство и типоразмер.

- Разместите семейство на виде.

Для размещения экземпляра семейства на вертикальной поверхности необходимо выбрать вид – Разрез.